|  | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia Settore LL.PP – Patrimonio - Ambiente Piazza Dante, 1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Tel. 0522 249211 |
| --- | --- |

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE E/O VERIFICA AGIBILITA’

AI SENSI DELL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S  DA PARTE DELLA C.C.V.L.P.S.

PREMESSA

La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico al chiuso oppure in un luogo all’aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero consistente di persone e che, per tale motivo, in caso di pericolo/emergenza, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana.

Pertanto, ai fini della tutela della pubblica incolumità, il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede (ove necessario) una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione.

La presente nota, vuole illustrare i requisiti minimi riguardanti le misure tecniche di safety (relative alla salvaguardia della pubblica incolumità) e la gestione della security (relativa alla pubblica sicurezza), onde permetterne l’utilizzo, da parte degli organizzatori di manifestazioni temporanee, per la verifica di agibilità e l’ottenimento del parere favorevole ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931, n.773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)” da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, o comunque ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una qualsiasi iniziativa (anche non ricadente nell’ambito di applicazione della suddetta normativa di riferimento), si intenda realizzare sul territorio del Comune di Quattro Castella.

LEGISLAZIONE

Si riporta brevemente la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il T.U.L.P.S., all’art. 80, recita: “…l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. [...]”.

Al sopracitato art. 80 DEL T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145 del regolamento (Regio Decreto 06/05/1940, n.635), sostituiti dall’art. 4 (semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.P.R. del 28/05/2001, n.311, ove vengono descritti:

- i compiti della commissione di vigilanza;

- composizione commissione comunale di vigilanza;

- verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone;

- non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni, fatte salve ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l’organizzatore della manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l‘utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego;

- composizione della commissione provinciale di vigilanza.

art. 4 D.PR. 28/05/2001:

[...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. [...]

[...] la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. [...]

Il D.Lgs 222/2016 (cd. SCIA 2), introduce la dicitura “parere” a quanto definito dal secondo comma dell’art. 141 del R.D. 06/05/1940 n. 635 recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18/06/1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza:

[...] per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. [...]

[...] e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. [...]

La commissione provinciale di vigilanza viene convocata solamente in questi casi:

- quando la commissione comunale non è istituita;

- per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;

- per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Attraverso l’emanazione della legge L. 18/04/2017 nr. 48 (conversione del D.L. 20/02/2017 nr. 14) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, della Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – cd. “Circolare Gabrielli” datata 07/06/2017 recante nuove e rigorose disposizioni riguardanti la gestione delle pubbliche manifestazioni, nonché a seguito delle note trasmesse dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19/06/2017 e dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 27/09/2017, è stata introdotta la gestione integrata delle misure di safety (salvaguardia della pubblica incolumità) e security (salvaguardia della pubblica sicurezza), quali requisiti imprescindibili al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di qualsiasi iniziativa.

DEFINIZIONE DI “LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO”

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

- i locali definiti dall’art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell’Interno:

- “…locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, 	spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., stadi, sferisteri, campi 	sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al 	pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o 	dimostrazioni sportive).”

- i locali definiti dall’art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/1996:

- teatri;

- cinematografi;

- cinema-teatri;

- auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell’evento);

- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;

- sale da ballo e discoteche;

- teatri tenda;

- circhi;

- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;

- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;

- locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

- un luogo pubblico, indetto all’esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all’amenità, al divertimento, etc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

- arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, etc…), anche se svolte all’interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all’aperto);

- ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un’esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:

  - locale idoneo all’espletamento delle esibizioni dell’artista ed all’accoglimento prolungato dei clienti;

  - modifica della distribuzione abituale dell’arredo (tavoli, sedie, impianto luci);

  - aree libere per il ballo;

  - dove sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;

  - quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.);

- parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell’area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013);

- stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);

- allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l’entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013);

- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Il concetto di LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, etc...) aperti al pubblico:

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

- un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);

- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

LOCALI ED ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI “LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO”

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell’elenco precedente, in particolare:

- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c’è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- accesso libero senza sovrapprezzo;

- è preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione alimenti;

- non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);

- evento non pubblicizzato se non in modo complementare all’attività principale;

- evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*;

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 “In generale, comunque, per attività temporanee, […] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.”

- le attività indicate all’art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/1996:

- i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;

- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

- fiere, gallerie, mostre, all’aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;

- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

- sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

- convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;

- singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all’art. 69 T.U.L.P.S).

MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE

L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica.

Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. L’autocertificazione dovrà attestare l’uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l’osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a nuova installazione, l’organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull’idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37.

Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall’art. 141 lett. e), la Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione, qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01/12/2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue: "…i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza. Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).”

Non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante … (omissis).

Ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06/03/2001.

Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22/02/1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

VIGILANZA ANTINCENDIO

L’obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall’allegato al D.M. 22/02/96 n. 261, ovvero:

a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;

g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione va fatta attraverso accertamento mediante sopralluogo da parte della Commissione.

Il servizio è reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio a titolo oneroso in conformità a quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. 139/2006.

PERSONALE ADDETTO ALL’ ANTINCENDIO

Il punto 18.3 del Titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 prevede che il titolare dell’attività di Pubblico Spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio od altro pericolo possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza.

Ai sensi dell’art. 18 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve:

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio deve essere in possesso di attestato di partecipazione ad un corso specifico per attività a rischio elevato.

In caso di attività di pubblico spettacolo con un numero di persone superiore a 100, gli addetti devono aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 609/96 a seguito di esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato X al D.M. 10/03/1998).

PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA

L’adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l’individuazione delle c.d. “vulnerabilità” che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l’adozione di cautele e precauzioni differenti e dunque un “approccio flessibile” alla gestione della sicurezza dell’evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un’attenta e condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all’acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un’analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell’effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

A tale scopo dovrà essere valutato l’impiego di personale preposto al servizio di stewarding, adibito a compiti di monitoraggio e regolamentazione dei flussi di accesso all’area e gestione delle operazioni in caso di evacuazione, nonché osservazione ed assistenza del pubblico.

Il succitato personale dovrà essere dotato di impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico da parte dell’organizzazione o delle autorità, concernenti i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità e/o indicazioni sulle vie di deflusso.

ITER PROCEDURALE

Allo scopo di verificare se la caratteristiche di safety&security di una manifestazione sono soddisfatte e conseguentemente ottenere un parere favorevole da parte della commissione di vigilanza (ove previsto), l’iter procedurale è il seguente:

INIZIATIVE IN GENERE (non soggette a parere e verifica da parte della C.C.V.L.P.S.)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. produrre, almeno 30 giorni prima della manifestazione, unitamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 69 o all’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza degli stessi, la conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari, la gestione della sicurezza e le modifiche alla viabilità ordinaria.

La documentazione tecnico-illustrativa, di seguito descritta, dovrà essere completa di elaborati grafici, relazione tecnica e piano di emergenza antincendio e sanitario.

Si specifica che per il progetto della manifestazione e degli impianti tecnologici (elettrici, idrosanitari, gas, etc.) è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o, nel caso si necessitino certificazioni inerenti la resistenza/reazione al fuoco, di professionista antincendio iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla ex L. 818/84 ora D.Lgs 139/2006.

A conclusione delle opere di allestimento del locale di pubblico spettacolo, il professionista incaricato, assevera l’idoneità di strutture ed impianti ai requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla normativa vigente (compreso l’ottenimento delle dichiarazioni di conformità), nonché l’esatta corrispondenza al progetto stesso, di quanto effettivamente installato.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (soggetti a parere e verifica da parte della C.C.V.L.P.S.)

PROCEDURA COMPLETA

1. produrre, almeno 45 giorni prima della manifestazione, unitamente all’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 e all’istanza per il rilascio dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza degli stessi, la conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari, la gestione della sicurezza e le modifiche alla viabilità ordinaria, al fine di consentire, da parte della commissione di vigilanza, una verifica tecnica della manifestazione che si intende effettuare.

La documentazione tecnico-illustrativa, di seguito descritta, dovrà essere completa di elaborati grafici, relazione tecnica e piano di emergenza antincendio e sanitario.

Si specifica che per il progetto della manifestazione e degli impianti tecnologici (elettrici, idrosanitari, gas, etc.) è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o, nel caso si necessitino certificazioni inerenti la resistenza/reazione al fuoco, di professionista antincendio iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla ex L. 818/84 ora D.Lgs 139/2006.

2. la commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere in merito;

3. qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà essere riconvocata per un ulteriore verifica della documentazione (di cui al precedente punto 1), rivista e modificata secondo le indicazioni della commissione;

4. il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso l’organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizione imposte dalla commissione;

5. la commissione effettua, una volta completati i lavori di allestimento (in quanto è necessario valutare le reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame), un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al comma 1.

SI RICORDA CHE:

N.B.: [...] per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. [...]

QUINDI

A conclusione delle opere di allestimento del locale di pubblico spettacolo, il professionista incaricato, assevera l’idoneità di strutture ed impianti ai requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla normativa vigente (compreso l’ottenimento delle dichiarazioni di conformità), nonché l’esatta corrispondenza al progetto stesso, di quanto effettivamente installato.